EATON 9390 40KVA  UPS技术指标

40KVA / 36KW，输入电压400VAC，输出电压为400VAC，powware 塔式，全自动化处理系统，N+X并联，保修2年。

| 一般特性 | 额定功率 | 40KVA / 36KW 0.9的功率因素 |
| --- | --- | --- |
|  | 效率 | 94% |
|  | 可闻噪声 | ＜65DB(A) |
| 输入特性 | 标称电压 | 400V |
|  | 频率 | 46-65Hz |
|  | 功率因素 | 0.99 |
| 输出特性 | 可选电压 | 380/400/415VAC |
|  | 调节 | +/-1% |
|  | 功率因素 | 0.9 |
| 电池 | 种类 | 免维护VRLA电池 |
|  | 电池充电 | 高级电池管理（ABM） |
|  | 电池电压 | 480V （40组） |
| 物理参数 | 尺寸 | 1879*519*808mm |
|  | 重量 | 257kg |
| 附件 | X-SLOT通信连接设备（WEB/SNMP、MODBUS/JBUS、维电器、热同步）、隔离变压器、并机柜、10年电池柜和机架 |  |
| 认证标志 | CE |  |